設計内容説明書　住宅用（新築）

| 住戸番号 |  |
| --- | --- |
| 建築物の名称 |  |
| 建築物の所在地 |  |
| 設計者氏名 |  |
| 審査員氏名 | 適合証による |

| 認定事項 | 確認 項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| ０．基本事項 | 基本事項 | 地域の区分 | □ １地域 □ ２地域 □ ３地域 □ ４地域 □ ５地域 □ ６地域 □ ７地域 □ ８地域 | □計算書 □ |  |
|  |  | 年間日射地域区分 | （ ）地域 注）下記設備のいずれかを設置した場合のみ 太陽光発電を採用 太陽給湯設備を採用 |  |  |
|  |  | 建て方 | 一戸建ての住宅 □ 共同住宅等 |  |  |
|  |  | 構造 | □ 木造住宅（ □ 軸組構法 □枠組工法 ） □ 鉄骨造住宅 □ 鉄筋コンクリート造（組石造含む。）住宅 □ その他（ ） |  |  |
| １．躯体の外皮性能等 | 躯体の外皮性能等に係る基本事項 | 用いた計算方法 | □非住宅・住宅計算法 □誘導仕様基準 □住宅仕様基準 | □計算書 □仕上表 □ |  |
|  | 住宅・非住宅計算法 | 外皮平均熱貫流率 | 平均熱貫流率（UA） （ ）【W/m2K】 | □計算書 □仕上表 □建具表 □矩計図 □ |  |
|  |  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率 (ηAC) （ ）【-】 暖房期の平均日射熱取得率 (ηAH) （ ）【-】 |  |  |
|  | 誘導仕様基準 | 外皮の断熱性能等 | □外皮の熱貫流率の基準に適合 □断熱材の熱抵抗の基準に適合 □構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ） |  |  |
|  |  | 開口部の断熱性能等 | □緩和措置あり □外気に接する床（5％緩和） □窓の断熱（2％緩和）□窓の日射（4％緩和） |  |  |
| ２．一次エネルギー消費量 | 一次エネルギー消費量に係る基本事項 | 用いた計算方法 | □非住宅・住宅計算法 □誘導仕様基準 □住宅仕様基準 | □計算書 □ □ |  |
|  | 住宅・非住宅計算法 | 外皮計算法 | □一次エネルギー計算結果による | □計算書 □ |  |
|  |  | 居室等の 面積・構成 | □一次エネルギー計算結果による | □面積表 □平面図 □ |  |
|  |  | 通風の利用 | □一次エネルギー計算結果による | □計算書 □ |  |
|  |  | 蓄熱の利用 | □一次エネルギー計算結果による |  |  |
|  |  | 床下空間の利用 | □一次エネルギー計算結果による |  |  |
|  |  | 設備機器等の仕様 | □一次エネルギー計算結果による | □機器表 □平面図 □ |  |
|  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・暖房方式（ ） ・暖房機器の仕様等 （ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 冷房設備 | ・冷房方式（ ） ・冷房機器の仕様等 （ ） |  |  |
|  |  | 換気設備 | ・熱交換換気設備の有無 □有 □無 ・換気設備の仕様等 （ ） | □機器表 □平面図 □ |  |
|  |  | 照明設備 | □ 全ての照明設備がLED又は同等以上 | □平面図 □ |  |
|  |  | 給湯設備 | □ 給湯熱源機の種類等（ ） ・所定の省エネ対策の実施 □ ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下 □ 浴室シャワーの節湯水栓等の使用 □ 高断熱浴槽の採用 | □機器表 □平面図 □ |  |
|  | 住宅仕様基準 | 暖房設備 | ・暖房方式（ ） ・暖房機器の仕様等 （ ） | □仕上表 □計算書 □面積表 □平面図 □機器表 □系統図 □ |  |
|  |  | 冷房設備 | ・冷房方式（ ） ・冷房機器の仕様等 （ ） |  |  |
|  |  | 換気設備 | ・換気機器の仕様等 （ ） |  |  |
|  |  | 照明設備 | □非居室に白熱灯または同等以下の性能の照明を採用していない |  |  |
|  |  | 給湯設備 | □給湯熱源機の種類等 （ ） |  |  |

参考様式１　設計内容説明書　共同住宅共用部分

| 認定事項 | 確認 項目※ | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ | 設計内容 確認欄 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 項目 | 設計内容 | 記載図書 |  |
| １．一次エネルギー消費量 | 空調 | 空調ゾーン | ・標準入力法入力シート様式2-1による | □機器表 □系統図 □平面図 □ □ |  |
|  |  | 外壁構成 | ・標準入力法入力シート様式2-2による |  |  |
|  |  | 窓仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-3による |  |  |
|  |  | 外皮仕様 | ・標準入力法入力シート様式2-4による |  |  |
|  |  | 熱源入力 | ・標準入力法入力シート様式2-5による |  |  |
|  |  | 二次ポンプ | ・標準入力法入力シート様式2-6による |  |  |
|  |  | 空調機 | ・標準入力法入力シート様式2-7による |  |  |
|  | 換気 | 換気対象室 | ・標準入力法入力シート様式3-1による |  |  |
|  |  | 給排気送風機 | ・標準入力法入力シート様式3-2による |  |  |
|  |  | 換気代替空調機 | ・標準入力法入力シート様式3-3による |  |  |
|  | 照明 | 照明 | ・標準入力法入力シート様式4による |  |  |
|  | 給湯 | 給湯対象室 | ・標準入力法入力シート様式5-1による |  |  |
|  |  | 給湯機器 | ・標準入力法入力シート様式5-2による |  |  |
|  | 昇降機 | 昇降機 | ・標準入力法入力シート様式6による |  |  |
|  | 太陽光 | 太陽光発電等 | ・標準入力法入力シート様式7-1による |  |  |
|  | コジェネ | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 | ・標準入力法入力シート様式7-3による |  |  |