## 書類一覧表
□性能向上計画に係る技術的審査提出書類一覧
建築物の用途等に応じ以下の表（い）から表（ほ）に掲げる図書の添付が必要です。図書に記載すべき
事項を全て他の図書に明示した場合や、評価手法などに応じ添付することが不要と判断される図書等は、
申請に添付することは要しません。（提出部数は正副２部）
※ただし、一般財団法人茨城県建築センターでは住宅の技術的審査業務のみの審査となります。
表（い）（建築物の構造等に関する図書）
図書の種類 |  |  | 明示すべき事項
認定申請書
委任状
技術的審査依頼書
設計内容説明書 |  |  | 建築物のエネルギー消費性能が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合するものであることの説明
付近見取図 |  |  | 方位、道路及び目標となる地物
配置図 |  |  | 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と
他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向
上に資する建築設備（以下、この表において「エネルギー消費性能向上
設備」という。）の位置
仕様書（仕上げ表を含む。） |  |  | 部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能向上設備の種別及び内容
各階平面図 |  |  | 縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能向上設備の位置
床面積求積図 |  |  | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表 |  |  | 用途別の床面積
立面図 |  |  | 縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能向上設備の位置
断面図又は矩計図 |  |  | 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造
床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図 |  |  | 縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び
寸法
各種計算書 |  |  | 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合
における当該計算の内容
表（ろ）（建築物のエネルギー消費性能に関する図書（非住宅））
図書の種類 |  |  | 明示すべき事項
機器表 | 空気調和設備 |  | 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
| 照明設備 |  | 照明設備の種別、仕様及び数
| 給湯設備 |  | 給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
| 空気調和設備等以外のエネルギー消 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する
| 費性能の向上に資する建築設備 |  | 建築設備の種別、仕様及び数
仕様書 | 昇降機 |  | 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図 | 空気調和設備 |  | 空気調和設備の位置及び連結先
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
| 給湯設備 |  | 給湯設備の位置及び連結先
| 空気調和設備等以外のエネルギー消 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する
| 費性能の向上に資する建築設備 |  | 建築設備の位置及び連結先
各階平面図 | 空気調和設備 |  | 縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
| 照明設備 |  | 縮尺
照明設備の位置
| 給湯設備 |  | 縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
| 昇降機 |  | 縮尺
位置
| 空気調和設備等以外のエネルギー消 |  | 縮尺
| 費性能の向上に資する建築設備 |  | 位置
制御図 | 空気調和設備 |  | 空気調和設備の制御方法
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
| 照明設備 |  | 照明設備の制御方法
| 給湯設備 |  | 給湯設備の制御方法
| 空気調和設備等以外のエネルギー消 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の
| 費性能の向上に資する建築設備 |  | 制御方法
表（は）（建築物のエネルギー消費性能に関する図書（住宅））
図書の種類 |  |  | 明示すべき事項
機器表 | 空気調和設備 |  | 空気調和設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
| 空気調和設備以外の機械換気設備 |  | 空気調和設備以外の機械換気設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
| 照明設備 |  | 照明設備の種別、位置、数及び制御方法
| 給湯設備 |  | 給湯器の種別、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
| 空気調和設備等以外のエネルギー消 |  | 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の向上に資する建築設備の
| 費性能の向上に資する建築設備 |  | 種別、位置、仕様、数及び制御方法
通常の計算（標準入力法・主要室入力法）を用いる場合にあっては、必要に応じ表（に）の入力シートを併せて添付してください。
表（に）（入力シート）
設備機器 |  | シートの名称
共通 |  | 基本情報入力シート
室仕様入力シート
空調設備 |  | 空調ゾーン入力シート
外壁構成入力シート
窓仕様入力シート
外皮仕様入力シート
熱源入力シート
二次ポンプ入力シート
空調機入力シート
換気設備 |  | 換気対策室入力シート
給排気送風機入力シート
換気代替空調機入力シート
照明設備 |  | 照明入力シート
給湯設備 |  | 給湯対象室入力シート
給湯機器入力シート
昇降機設備 |  | 昇降機入力シート
エネルギー利用効率化設備 |  | 太陽光発電システム入力シート
コージェネレーションシステム入力シート
非空調室外皮 |  | 非空調外皮仕様入力シート
モデル建物法（平成28年基準）を用いる場合にあっては、必要に応じ表（ほ）の入力シートを併せて添付してください。
表（ほ）（モデル建物法 入力シート）
集計表の種類 |  |  | 記載内容
モデル建物法入力シート |  |  | 外皮及び設備の仕様等