管理報告書

報告者（申請者又は工事監理者）

印

| 申 請 概 要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築場所 |  |  |  |
| 建築主氏名 |  |  |  |
| 工事監理者氏名 |  |  |  |
| 工事施工者氏名 |  |  |  |
| 床面積 |  |  |  |
| 構造 |  |  |  |
| 測 定 記 録 |  |  |  |
| 選択した特定測定物質 |  | - ホルムアルデヒド - トルエン - キシレン - エチルベンゼン - スチレン |  |
| 測定する室名 |  | 階 （ ） |  |
| 内装仕上工事完了年月日 |  | 平成 年 月 日 |  |
| 上記仕上げ工事の内容 |  | 天井 |  |
|  |  | 壁 |  |
|  |  | 床 |  |
|  |  | その他 |  |
| 空気採取前換気時間（開放30分） |  | 平成 年 月 日 時 分から 時 分( 分間) |  |
| 密閉時間（閉鎖維持5時間以上） |  | 平成 年 月 日 時 分から 平成 年 月 日 時 分 ( 時間) |  |
| 室内空気採取時間 |  | 平成 年 月 日 時 分から 平成 年 月 日 時 分 ( 時間) |  |
| 設置条件 | 天候 |  |  |
|  | 日照の状況 |  |  |
|  | 局所換気設備の稼動 | □ なし □ あり（ ） |  |
|  | 24時間全般換気の稼動 | □ なし □ あり（ ） |  |
|  | 冷暖房の実施状況 | □ なし □ あり（ ） |  |
|  | 建物内部の出入り | □ なし |  |
|  |  | □ あり |  |

- この管理報告書は、空気採取後速やかにセンターに提出のこと。