木造(枠組壁工法)チェックリスト

| 検査項目 | 内 容 | 確認日付 |  | 備考 | 一次判定 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 検査 方法 | 結果 |  | 備考 |
|  |  |  |  |  |  | 一次 | 二次 |  |
| ①全体 | 1.構造耐力上主要な部分の材料の品質（枠組材、構造用合板、釘、金物） | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 2.釘、金物の種類、間隔等 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ②基礎・地盤 | 1.種類（布・ベタ・その他） | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 2.形状・寸法 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 3.床下換気口 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 4.支持地盤の良否 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
| ③床組の状況 | 1.床根太間隔 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 2.床開口部の補強 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 3.床材の厚さ | / | / |  | Ａ・Ｃ |  |  |  |
|  | 4.床根太と土台 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 5.端根太と土台 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 6.転び止め | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 7.防腐、防蟻 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ④ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 1.配置緊結の状況 | / | / |  | Ｃ |  |  |  |
| ⑤耐力壁等 | 1.耐力壁の位置 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 2.たて枠相互の間隔 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 3.交差部の補強 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 4.耐力壁のたて枠の緊結 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 5.耐力壁の上枠の頭つなぎ | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 6.開口部のまぐさ、まぐさ受け | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 7.床の枠組と床材との緊結 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 8.壁の枠組と壁材との緊結 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 9.防腐、防蟻 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑥小屋組 | 1.たるきの形状・寸法 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 2.振れ止めの設置状況 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |

| 検査項目 | 内 容 | 確認日付 |  | 備考 | 一次判定 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工者 | 監理者 |  | 二次判定 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 検査 方法 | 結果 |  | 備考 |
|  |  |  |  |  |  | 一次 | 二次 |  |
| ⑥小屋組 | 3.各部材相互の緊結 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
|  | 4.耐力壁配置 | / | / |  | Ａ・Ｂ・Ｃ |  |  |  |
| ⑦添付図書 | □工事監理者報告書 □確認図書 □設計図書 □工事写真（壁の骨組） □その他検査に必要な図書（事前打合せによる） |  |  |  |  |  |  |  |

※　太線枠内は記入しないでください

木造（枠組壁工法）チェックシート検査項目解説

木造（枠組壁工法）の建築物にあっては、構造耐力上重要な部位が、確認申請書及び添付図書のとおりに施工されているかどうかを重点的に検査する。

１　検査項目「②基礎・地盤」

・　鉄筋コンクリート造の基礎の種類（布基礎、べた基礎、くい等）に応じ報告の内容及び形状寸法等が確認図書のとおりか確認する｡

２　検査項目「③床組の状況」

・　床構面の構造耐力上重要な部分の検査を行う。

３　検査項目「⑤耐力壁等」

・　小屋組の構造耐力上重要な部分の検査を行う。

・　たるきの間隔、たるきつなぎが設置されていることを確認する｡

・　振れ止めが設けられていることを確認する｡

・　小屋組の各部材が緊結されていることを確認する。